## Slide 1
Présentation du CHU Tivoli
Journée AFTSH du jeudi 28 mai 2026
Cellule Développement Infrastructures
Xavier Beguin

## Slide 2
Présentation générale du CHU TIVOLI
Gouvernance institutionnelle : structure du Comité de Direction
Contexte et contenu des Appels à Projets de la Région wallonne
Retour sur les principales réalisations en développement immobilier
Déploiement du système 25/8 au sein du Bâtiment K
Projets en cours
Projets futurs et perspectives
Ordre du jour :

## Slide 3
CHU Tivoli, 50 ans
DEPUIS 1976…
JUSQU’À AUJOURD’HUI !

## Slide 4
1. Présentation générale du CHU Tivoli
Chiffres clés

## Slide 5
1. Présentation générale du CHU Tivoli
Activité annuelle

## Slide 6
2. Gouvernance institutionnelle : structure du Comité de Direction

## Slide 7
3. Contexte et contenu des Appels à Projets de la Région wallonne (AP1 – AP2)
Terminé
Coût total TTC Construction 86.420.643 €
Accord du 19 avril 2024 sur l’inscription du programme des travaux au 2ème plan de construction de la Région Wallonne.

## Slide 8
Dans le cadre du plan de construction 1, l’AViQ a notifié au CHU Tivoli le 6 mai 2019, son accord sur le programme des projets de construction « Plan 1 »
Celui-ci est composé des projets suivants :
  Projet 1 : Rénovation de la Maternité (terminé – Décembre 2018)
  Projet 2 : Construction d’une nouvelle aile : Bâtiment K (terminé – Urgences : Avril 2024 / U.S. : Avril 2025)
  Projet 3 : Extension du Cancéropôle (terminé – Novembre 2021)
  Projet 4 : Rénovation du bâtiment actuel Tripode de 1976
      Phase I : Rénovation des unités de soins 4ème-5ème-6ème-7ème (chantier en cours)
      Phase II : Imagerie Médicale (2C) - One Day Chirurgicale (3C) (Début de chantier 09/2026)
3. Contexte et contenu des Appels à Projets de la Région wallonne
Appel à Projets n°1 (AP1)

## Slide 9
4. Retour sur les principales réalisations en développement immobilier
Appel à Projets n°1 : projets réalisés
Projet 1 : Rénovation de la Maternité – Décembre 2018

## Slide 10
Projet 3 : Extension du Cancéropôle – Novembre 2021
4. Retour sur les principales réalisations en développement immobilier
Appel à Projets n°1 : projets réalisés

## Slide 11
Fin de la phase 1 du 1er plan de construction 2019-2024
Projet 2 : Construction d’une nouvelle aile : Bâtiment K
Urgences – Avril 2024 / U.S. – Avril 2025
60 mois de travaux
30.000 m² ajoutés aux 54.000 m²
6 étages et 1 niveau technique
10 salles d’opération + (3 potentielles)
194 lits
147 chambres
86.420.643 € dont 12.154.000 € de révisions
4. Retour sur les principales réalisations en développement immobilier
Appel à Projets n°1 : projets réalisés

## Slide 12
4. Retour sur les principales réalisations en développement immobilier
Bâtiment K – les étapes
2019 : accord de construction de la nouvelle Bâtiment K (GW)
2020 : début des travaux, suspension en raison de la pandémie
2021 : reprise travaux Bâtiment K
Mars 2024 : mise en exploitation du nouveau service des Urgences
22 avril 2025 : Chirurgie 9B vers Unité Chirurgie court séjour 4K1
23 avril 2025 : Chirurgie 9A vers Unité Chirurgie long séjour 4K2
29 avril 2025 : Nouveau quartier opératoire 3K
15 mai 2025 : Oncologie 7A vers 5K2
26 mai 2025 : Gériatrie 6B vers 6K2
3 juin 2025 : Revalidation 5C vers 6K1
4 juin 2025 : Neurosciences 4A vers 5K1
A venir : Admissions, laboratoire, stérilisation et services logistiques

## Slide 13
Bâtiment K
Niveau 1 : Zones logistiques et vestiaires
Niveau 1 – Zone A
Niveau 1 – Zone B

## Slide 14
Bâtiment K
Niveau 2 : Urgences / Hall – esplanade
Liaison tripode

## Slide 15
Bâtiment K
Niveau 3 : Quartier opératoire
Liaison tripode

## Slide 16
Bâtiment K
Niveaux 4-5-6 : Unités de soins
Liaison tripode

## Slide 17
5. Déploiement du système 25/8 au sein du Bâtiment K :
 Consultation de la Direction Infrastructures : accord, sous réserve d’une responsabilité collective
 Consultation de la Direction du Département Infirmier: accord de principe pour l’évolution technologique.
 Consultation de la Direction Médicale: accord de principe pour l’évolution technologique
 Consultation de la Direction IT : accord
 Analyse de l’impact budgétaire par application :
  Appel infirmière
  Anti-fugue
  Anti-agression
  Géolocalisation
  Eclairage couloir
 Décision finale par la Direction Générale
 Visite du showroom 25/8 avec les directions médicale et infirmière le 26 octobre 2022
Processus de validation de la modification du marché (septembre 2022)

## Slide 18
5. Déploiement du système 25/8 au sein du Bâtiment K
Modification du marché : impact budgétaire
Système initial prévu en base : 451.854 €
Système sécurisation patient 25/8 : 409.232 € => - 42.622 €
  Appel infirmier
  ARCA
  Communication interphonie
  Anti-agression
  Géolocalisation
Système 25/8 couplé avec luminaire couloir : 101.254 €
Eclairage informatif (code couleur) et localisation de la chambre concernée
Total 25/8 + éclairage : 101.254 € - 42.622 = 58.632 €

## Slide 19
5. Déploiement du système 25/8 au sein du Bâtiment K
Mise en œuvre
De base = système de gestion des alarmes

## Slide 20
Gestion de chantier
(EMO)
Installation du matériel
S’assure du bon fonctionnement de l’installation
Gestionnaire de scénarii
(Infirmier(e) chef de service)
Définition des différents scénarios
Contacts utilisateurs
Gestionnaire de système
(Cellule Param)
« Traduction » des scénarii pour configuration du système
Fonction long terme, back-up à prévoir
Approche projet : définition des besoins, mise en œuvre, évaluation, ajustement et amélioration
Adaptation/modification
Démarrage formation dès l’installation
Septembre 2023 : réflexion sur les rôles clefs pour la mise en œuvre du système :
12/09/2023 : kick off 25/8 et EMO
14/11/2023 : présentation du système aux gestionnaires des scénarii et gestionnaires du système
06/05/2024 : première réunion de paramétrisation
5. Déploiement du système 25/8 au sein du Bâtiment K
Mise en œuvre

## Slide 21
5. Déploiement du système 25/8: retour d’expérience
Importance de fixer et bien définir les rôles et responsabilités de chacun
Planning ouverture US : d’avril 2024 à juin 2025
Systèmes connectés :
  Appel infirmier – appel ARCA
  Parlophone entrée des US => pupitre
  Anti-fugue : coordonné avec Dormakaba – DI - Salto pour la porte d’entrée des unités de soins
    Mise en œuvre complète en développement
  Centrale de monitoring des urgences
En projet : lits connectés en collaboration avec la société HAELVOET: antichute, alarme monitoring urgences
Maintenance du système : transfert des responsabilités du service Infrastructures vers l’IT
L’implication plus précoce du service IT dans le projet aurait été souhaitable
Installation critique pour le patient : ressources nécessaires 24h/24
Formation du personnel : anticipation insuffisante et déploiement partiel

## Slide 22
2ème phase du 1er plan de construction 2019 – 2024
Projet 5 : Rénovation du bâtiment actuel Tripode de 1976
4C - 5C - 6C - 7C : 09/25 – 06/26
4A - 5A - 6A - 7A : 09/26 – 06/27
4B - 5B - 6B - 7B : 09/27 – 06/28
Rénovation Tripode ailes C du 4 au 7
6. Projets en cours
Appel à Projets n°1

## Slide 23
2ème phase du 1er plan de construction 2019 – 2024
Projet 5 : Rénovation du bâtiment actuel Tripode de 1976
6. Projets en cours
Appel à Projets n°1
Lot: | Attribution: | Prix HTVA
Lot 1 : Démolitions | LOISEAU | 4.986.000,00 €
Lot 2: Techniques spéciales – Logistique | VMA SUD | 8.330.505,34 €
Lot 3: Cloisons légères – Faux-plafonds – Peintures | LAURENTY BATIMENTS | 1.602.493,22 €
Lot 4: Chapes – Revêtements de sol | RINALDI | 1.037.483,26 €
Lot 5: Mobiliers intégrés | WYCOR | 1.065.692,54 €
Lot 6: Menuiseries intérieures | ICOMET | 1.219.870,91 €
Lot 7: Salles de bains préfabriquées | ALCOMEL | 1.041.595,70 €
Lot 8 : Equipements terminaux bandeaux de lits | EEG – EEG MEDICAL | 432.817,26 €
 | Total | 19.716.458,22 €
 | Total TVAC | 23.856.914,45 €

## Slide 24
2ème phase du 1er plan de construction 2019 – 2024
Projet 5 : Rénovation du bâtiment actuel Tripode de 1976
7C Psychiatrie aiguë
6C Gériatrie
5C Hôpital de jour + Labo du sommeil
4C Cardiologie médicale
6. Projets en cours
Appel à Projets n°1

## Slide 25
2ème phase du 1er plan de construction 2019 – 2024
Projet 5 : Rénovation du bâtiment actuel Tripode de 1976
3C One Day chirurgicale
Travaux: 09/2026 - 12/2027
6. Projets en cours (septembre 2026)
Appel à Projets n°1

## Slide 26
2ème phase du 1er plan de construction 2019 – 2024
Projet 5 : Rénovation du bâtiment actuel Tripode de 1976
3C One Day chirurgicale
6. Projets en cours (septembre 2026)
Appel à Projets n°1

## Slide 27
2ème phase du 1er plan de construction 2019 – 2024
Projet 5 : Rénovation du bâtiment actuel Tripode de 1976
2C Imagerie Médicale
Travaux: 09/2026 - 12/2029
6. Projets en cours (septembre 2026)
Appel à Projets n°1

## Slide 28
7. Projets futurs et perspectives
Appel à Projets n°2

## Slide 29
7. Projets futurs et perspectives
Volet A - Perspectives

## Slide 30
7. Projets futurs et perspectives
Volet A - Perspectives

## Slide 31
7. Projets futurs et perspectives
Volet B - Perspectives

## Slide 32
7. Projets futurs et perspectives
Volet B - Perspectives

## Slide 33
7. Projets futurs et perspectives
Volet B - Perspectives

## Slide 34
7. Projets futurs et perspectives
Volet C - Perspectives

## Slide 35
Merci pour votre attention